附表2-1

公共建筑节能设计文件检查表

县（市、区）             项目名称

| 序 号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计 文件 | 施工图 审核 |  |
| 1 | 体型系数 | 严寒及寒冷地区建筑体型系数应符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第3.3.1（2）的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 2 | 窗墙比 | 建筑外窗的窗墙比应符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第3.3.2的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 3 | 屋顶透明部分 | 屋顶透明部分的面积应符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第3.3.3的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 4 | 围护结构的热工性能 | 屋顶传热系数的计算及设计（选用）的作法应符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第3.4.1的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 外墙（包括非透明幕墙）传热系数的计算及设计（选用）的作法应符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第3.4.1的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数的计算及设计（选用）的作法应符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第3.4.1的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 非采暖（空调）房间与采暖（空调）房间的隔墙或楼板传热系数计算及设计（选用）的作法应符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第3.4.1的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 外窗（包括透明幕墙）设计的传热系数及遮阳系数（选用）应符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第3.4.1的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 屋顶透明部分设计的传热系数及遮阳系数应符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第3.4.1的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 地面和地下室外墙热阻值的计算及设计（选用）的作法应符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第3.4.1的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 地面和地下室外墙热阻限值的计算及设计（选用）的作法也应符合国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2-6的规定 |  |  |  |
| 5 | 采暖、空调 | 热、冷负荷计算应符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第4.1.2的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 热源的选择应满足江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第4.4.2（1、2、4、5）的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 锅炉额定热效率应满足江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第4.4.3的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 冷水（热泵）机组制冷性能应满足江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第4.4.6的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 单元式机组效能比应满足江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第4.4.11的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 溴化锂吸收式机组应满足江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第4.4.13的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 6 | 照明 | 照明功率密度值应满足江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第5.2.1的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 7 | 计量 | 新建国家机关办公建筑和大型公共建筑应设计分类能耗、分项电耗计量装置，应符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第8节的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 8 | 能耗监测 | 新建国家机关办公建筑和大型公共建筑应满足江苏省《公共建筑能耗监测系统技术规程》DGJ32/TJ111-2010第4节的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 综合评价 | 设计图纸：□符合 □不符合 施工图审查：□符合 □不符合 |

被检查单位签字：                      检查组签字：                        日期：